## Calcolo Gtot
Calcolo della Trasmittanza Solare dei dispositivi oscuranti in combinazione con vetrate secondo la norma UNI EN 13363-1
Realizzazione Ing. Roberto Palmaccio - Rev. 01-sett.2016
Descrizone della Chiusura Oscurante: | [7 empty] | Opzioni Tipo | te | pe | alfae | tipo
Tipo: |  |  |  |  | Lamelle Aperte 45° |  |  | Lamelle Aperte 45° | 0.045 | 0.225 | 0.73 | corr. |  | Lamelle Chiuse Fisse
Posizionamento rispetto alla vetrata: |  |  |  |  | INTEGRATO |  |  | Lamelle Chiuse Fisse | 0 | 0.3 | 0.7 |  |  | Lamelle Aperte 45°
Trasmittanza Solare di tipo: |  |  |  |  | Opaco |  |  |  | 0.045 | 0.225 | 0.73 | corr.
Oscurante di Colore: |  |  |  |  | Colori Scuri |  |  | Opzioni trasmittanza solare te,b |  | bianco | pastello | scuro | nero
[5 empty] | colori scuri tranne i grigi scuri |  |  | Altamente Traslucido | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | Opaco
Descrizione della Vetrazione: |  |  |  | Vetro Singolo |  |  |  | Mediamente Traslucido | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | Mediamente Traslucido
|  |  |  | Ug - Trasmittanza Termica del vetro [W/m2K] |  |  | 5.7 | Opaco | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | Altamente Traslucido
|  |  |  | g - Trasmittanza Solare del vetro |  |  | 0.85 | te,b | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Inserimento Dati del Vetro Certificato dal Produttore: |  |  |  | Ug - Trasmittanza Termica del vetro [W/m2K] |  |  | 0.8
(solo se si è selezionato "vetro certificato da produttore") |  |  |  | g - Trasmittanza Solare del vetro |  |  | 0.7 | Opzione Colore | pe,b
[8 empty] | Bianchi | 0.7 | valido per tutti i tipi di bianco |  |  |  | Bianchi
Valori utilizzati per il calcolo del Gtot: |  |  | RISULTATO DEL CALCOLO secondo metodo semplificato UNI EN 13363-1: |  |  |  |  | Colori Pastello | 0.5 | colori chiari e di media intensità |  |  |  | Colori Pastello
τe,B | corr. | 0.045 | gtot - Trasmittanza Solare totale (vetratzione+schermatura): |  |  |  |  | Colori Scuri | 0.3 | colori scuri tranne i grigi scuri |  |  |  | Colori Scuri
ρe,B | corr. | 0.225 |  | gtot = |  | 0.46358 |  | Neri | 0.1 | tutti i neri e grigio scuro |  |  |  | Neri
αe,B |  | 0.73 | [5 empty] | pe, b colore | 0.3 | colori scuri tranne i grigi scuri
Utilizzo del foglio elettronico: Inserire i dati in Azzurro (celle di colore celeste chiaro/scuro) | [7 empty] | Opzioni per vetri tipici | Ug | g
[8 empty] | Vetro certificato da produttore | 0.8 | 0.7 |  |  | Vetro Singolo
[8 empty] | Vetro Doppio con trattamento basso emissivo | 1.6 | 0.7 |  |  | Vetro Doppio Standard
[8 empty] | Vetro Doppio Standard | 3 | 0.75 |  |  | Vetro Triplo Standard
[8 empty] | Vetro Singolo | 5.7 | 0.85 |  |  | Vetro Doppio con trattamento basso emissivo
[8 empty] | Vetro Triplo Standard | 2 | 0.65 |  |  | Vetro certificato da produttore
[9 empty] | 5.7 | 0.85
dati coefficienti correttivi tapparelle a 45°
[8 empty] | τe,B corr | 0.65 | 0.15
[8 empty] | ρe,B corr | 0.75 | 0.7
dati G
[8 empty] | G1 | 5
[8 empty] | G2 | 10
[8 empty] | G2A | 30
[8 empty] | G3 | 3
DATI
[8 empty] | ESTERNO | 2.1033 | 0.19463 |  |  |  | ESTERNO
[8 empty] | INTEGRATO | 1.9655 | 0.46358 |  |  |  | INTERNO
[8 empty] | INTERNO | 4.7899 | 0.58837 |  |  |  | INTEGRATO
0.46358

## dich. di prestazione oscuranti
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
“CHIUSURE OSCURANTI”
(rif. Regolamento UE N. 305/2011 e Norma UNI EN 13569)
|  |  |  | N. |  |  | /16
Il sottoscritto | [5 empty] | , in qualità di rappresentante dell'azienda
tizio&caio s.r.l.
con sede legale in: | viadellastrada - 00000 - città - prov.
DICHIARA
- che i prodotti cod. |  |  |  | (Chiusure Oscuranti Modello |  |  |  |  | )
forniti sono destinati per un uso esterno e ricadono nel Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della prestazione "4" (rif Allegato V del Regolamento UE 305/2011)
- che le prove di tipo sono state effettuate dall’azienda medesima presso la propria sede in data 01/10/2015
- che i suddetti prodotti sono conformi alla Norma UNI EN 13659 ed hanno le seguenti prestazioni:
| CARATTERISTICHE ESSENZIALI |  |  |  |  | PRESTAZIONI |  | SPECIFICA TECNICA
| Resistenza al carico del vento |  |  |  |  | C6 |  | UNI EN 1932
| Gtot |  |  |  |  | 0.46358 |  | UNI EN 13363
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva della
tizio&caio s.r.l.
Cisterna di Latina (LT) li, | 2021-06-13
Il Legale Rappresentante
“ETICHETTA CE”
tizio&caio s.r.l.
viadellastrada - 00000 - città - prov.
2021
UNI EN 13659
|  | Codice prodotto tipo: |  | 0
0
|  | DoP N. |  |  | 0 |  | /16
Prestazioni dichiarate:
|  | Resistenza al vento: |  |  |  | C6
|  | Gtot: |  |  |  | 0.46358
Classe 1
Istruzioni per l’uso e la manutenzione
“Chiusure Oscuranti”
(rif. Regolamento UE N. 305/2011 e Norma UNI EN 13569)
Al fine di ottenere il massimo delle prestazioni previste per il prodotto in oggetto è di fondamentale importanza conoscere ed attenersi a quanto di seguito riportato.
Norme d’Uso:
Una volta che il prodotto è stato installato, questo non deve MAI essere sporcato da sostanze aggressive (es. cemento, tinteggiature, acidi, etc.) che potrebbero recare danni irreversibili alle superfici del prodotto.
Durante il suo normale utilizzo è necessario effettuare una corretta movimentazione delle relative parti apribili ed evitare manovre non previste dai sistemi di movimento e chiusura, chiusure forzate dell’anta, urti contro superfici vetrate e/o oggetti acuminati, evitare di appendersi alle ante e di esercitare pressioni improprie quando le ante sono aperte.
Pulizia e Manutenzione Ordinaria:
Per la pulizia di serramenti in alluminio si consiglia l’utilizzo di acqua o di detergenti neutri o di prodotti specifici comunemente in commercio. Evitare l'impiego di solventi ed abrasivi. Al fine di una corretta manutenzione del serramento è necessario:
1) pulire periodicamente i relativi meccanismi di chiusura (serrature, cerniere, maniglie) con prodotti specifici comunemente in commercio;
2) almeno ogni 10 anni fare verificare da personale qualificato il buono stato della verniciatura del serramento, al fine di conservare nel tempo l'integrità del serramento stesso.
Manutenzione Straordinaria:
Operazioni diverse rispetto a quelle sopra descritte devono essere affidate esclusivamente a personale qualificato.
Modalità di Smaltimento:
Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto comprensivo di tutti i suoi componenti ed accessori NON deve essere disperso nell’ambiente, ma deve essere consegnato ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.